## Come usare utilizzare il foglio
Il foglio di calcolo è strutturato in modo da poter calcolare stanza per stanza i BTU/h necessari per climatizzare il singolo locale.
Questo calcolo presume che non vi siano fonti di calore particolarmente accentuate nei locali sovrastanti, sottostanti o adiacenti
ai locali da condizionare.
Le unità esterne installate all'ombra aumentano il rendimento dell'impianto.
Il calcolo si riferisce ad usi domestici standard con valori di temperatura esterna di 35°C e umidità relativa del 50%.
Il climatizzatore scelto secondo questo calcolo permetterà di abbassare la temperatura interna di circa 6°C rispetto a quella esterna.
Compilare la tabella del foglio "calcolo" inserendo i dati esclusivamente nei campi a sfondo giallo e solo se inerenti al locale da condizionare;
in testa al foglio compariranno in automatico i valori espressi in BTU/h suddivisi per ogni singola stanza.
Per trasformare i BTU/h in W moltiplicare i BTU/h per 0,293
Per trasformare i BTU/h in Kcal/h moltiplicare i BTU/h per 0,252

## calcolo
Calcolo climatizzazione
Stanza 1
Apparecchiature elettriche presenti |  | W |  | Stanza 1 | 0
|  |  |  | Stanza 2 | 0
Occupanti |  |  |  | Stanza 3 | 0
|  |  |  | stanza 4 | 0
persone con attività normale |  | n |  | Stanza 5 | #VALUE!
|  |  |  | Stanza 6 | #VALUE!
persone con attività moderata |  | n
persone con attività pesante |  | n |  | Base | Altezza
Pavimenti |  | mq | 0
Finestre o vetrine
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Soffitti
con locali sovrastanti |  | mq | 0
con tetto isolato |  | mq | 0
con tetto non isolato |  | mq | 0
Pareti esterne
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Pareti interne |  | mq | 0
Rientri d'aria (locali pubblici) |  | n° pers./h
Ricambi d'aria |  | mc/h
| TOTALE BTU/h |  | 0
Stanza 2
Apparecchiature elettriche presenti |  | W
Occupanti
persone con attività normale |  | n
persone con attività moderata |  | n
persone con attività pesante |  | n |  | Base | Altezza
Pavimenti |  | mq | 0
Finestre o vetrine
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Soffitti
con locali sovrastanti |  | mq | 0
con tetto isolato |  | mq | 0
con tetto non isolato |  | mq | 0
Pareti esterne
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Pareti interne |  | mq | 0
Rientri d'aria (locali pubblici) |  | n° pers./h
Ricambi d'aria |  | mc/h
| TOTALE BTU/h |  | 0
Stanza 3
Apparecchiature elettriche presenti |  | W
Occupanti
persone con attività normale |  | n
persone con attività moderata |  | n
persone con attività pesante |  | n |  | Base | Altezza
Pavimenti |  | mq | 0
Finestre o vetrine
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Soffitti
con locali sovrastanti |  | mq | 0
con tetto isolato |  | mq | 0
con tetto non isolato |  | mq | 0
Pareti esterne
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Pareti interne |  | mq | 0
Rientri d'aria (locali pubblici) |  | n° pers./h
Ricambi d'aria |  | mc/h
| TOTALE BTU/h |  | 0
Stanza 4
Apparecchiature elettriche presenti |  | W
Occupanti
persone con attività normale |  | n
persone con attività moderata |  | n
persone con attività pesante |  | n |  | Base | Altezza
Pavimenti |  | mq | 0
Finestre o vetrine
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Soffitti
con locali sovrastanti |  | mq | 0
con tetto isolato |  | mq | 0
con tetto non isolato |  | mq | 0
Pareti esterne
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Pareti interne |  | mq | 0
Rientri d'aria (locali pubblici) |  | n° pers./h
Ricambi d'aria |  | mc/h
| TOTALE BTU/h |  | 0
Stanza 5
Apparecchiature elettriche presenti |  | W
Occupanti
persone con attività normale |  | n
persone con attività moderata |  | n
persone con attività pesante |  | n |  | Base | Altezza
Pavimenti |  | mq | 0
Finestre o vetrine
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Soffitti
con locali sovrastanti |  | mq | 0
con tetto isolato |  | mq | 0
con tetto non isolato |  | mq | 0
Pareti esterne
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Pareti interne |  | mq | 0
Rientri d'aria (locali pubblici) |  | n° pers./h
Ricambi d'aria |  | mc/h
| TOTALE BTU/h |  | #VALUE!
Stanza 6
Apparecchiature elettriche presenti |  | W
Occupanti
persone con attività normale |  | n
persone con attività moderata |  | n
persone con attività pesante |  | n |  | Base | Altezza
Pavimenti |  | mq | 0
Finestre o vetrine
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Soffitti
con locali sovrastanti |  | mq | 0
con tetto isolato |  | mq | 0
con tetto non isolato |  | mq | 0
Pareti esterne
a nord |  | mq | 0
a sud |  | mq | 0
a est |  | mq | 0
a ovest |  | mq | 0
Pareti interne |  | mq | 0
Rientri d'aria (locali pubblici) |  | n° pers./h
Ricambi d'aria |  | mc/h
| TOTALE BTU/h |  | #VALUE!